## APP CounterRechner
Rechner | Eingabe | Ergebnis
Konstante +0,1% |  | 10865.2504
Counts (C) | 3500 | 0
Strecke(m) | 322.45
Note on B1: 2 Rechengrößen müssen bekannt sein
Note on C1: Auswertung mit Präventivfaktor 0,1%
Note on B2: Arbeits-Tageskonstante eingeben auf 1000 m
Note on B3: Differenz der Ablesungen eingeben
Note on B4: Streckenlänge eingeben (cm)

## APP Kalibrierung
Eichstrecke: |  |  | Datum |  | Länge:
Straßenstreckenvermesser 1 |  |  |  |  | Straßenstreckenvermesser 2
Vorkalibrierung | Uhrzeit |  | Temperatur
| Messfahrt | Ablesung | Differenz | Mittelwert |  | Messfahrt | Ablesung | Differenz | Mittelwert
| START |  |  | 0 |  | START |  |  | 0
| Ende 1 |  | 0 | AK ohne Präv.F |  | Ende 1 |  | 0 | AK ohne Präv.F
| Ende 2 |  | 0 | - |  | Ende 2 |  | 0 | -
| Ende 3 |  | 0 |  |  | Ende 3 |  | 0
| Ende 4 |  | 0 | AK + Präv.F |  | Ende 4 |  | 0 | AK + Präv.F
|  |  |  | - |  |  |  |  | -
Nachkalibrierung | Uhrzeit |  | Temperatur
| Messfahrt | Ablesung | Differenz | Mittelwert |  | Messfahrt | Ablesung | Differenz | Mittelwert
| START |  |  | 0 |  | START |  |  | 0
| Ende 1 |  | 0 | EK ohne Präv.F |  | Ende 1 |  | 0 | EK ohne Präv.F
| Ende 2 |  | 0 | - |  | Ende 2 |  | 0 | -
| Ende 3 |  | 0 |  |  | Ende 3 |  | 0
| Ende 4 |  | 0 | EK + Präv.F |  | Ende 4 |  | 0 | EK + Präv.F
|  |  |  | - |  |  |  |  | -
Tageskonstante = Mittelwert aus AK+EK |  |  |  | M | Tageskonstante = Mittelwert aus AK+EK |  |  |  | M
Ableseeinheit am Counter TK |  |  |  | #VALUE! | Ableseeinheit am Counter TK |  |  |  | #VALUE!
Tageskonstante ohne Präventivfaktor |  |  |  | #VALUE! | Tageskonstante ohne Präventivfaktor |  |  |  | #VALUE!
Tageskonstante mit Präventivfaktor Verm 1 |  |  |  | #VALUE! | Tageskonstante mit Präventivfaktor Verm 2 |  |  |  | #VALUE!
Note on H1: Formatierung in Meter
Note on C4: Roth, Karl-Josef: Uhrzeit eingeben z.B. 7:00
Note on E4: Roth, Karl-Josef: Temperatur in Grad eingeben
Note on E22: M = Mittelwertbildung (Standard) H = höhere Konstante N = niedrigere Konstante

## APP Sollwertmessung
AK / TK incl. Präv.F |  |  | Wende
Anzeigeeinheit |  | #DIV/0! | Pylon/Gitter längs = 1,5 m
Gitter quer = 3,5 m
Strecke | km / m | 10 | 1.5
| Counts | 0 | 0
START | 0 |  | WP Hinweg | WP-Strecke
0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0 | 0 | 10
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
10.5488 | 0 | 0 | 0 | 21.0975
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
21 | 0 | 0
21.0975 | 0 | 0 | 0 | 42.195
22 | 0 | 0
23 | 0 | 0
24 | 0 | 0
25 | 0 | 0
26 | 0 | 0
27 | 0 | 0
28 | 0 | 0
29 | 0 | 0
30 | 0 | 0
31 | 0 | 0
32 | 0 | 0
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
42.195 | 0 | 0
Note on C1: Roth, Karl Josef: Arbeitskonstante oder Tageskonstante mit Präventivfaktor eingeben
Note on C4: Länge der Wettkampfstrecke in KM eingeben 5 / 10 / 21,0975 / 42,195
Note on D4: Karl Josef Roth: Wendestrecke eingeben Pylon = 1,5 m Hamburger Gitter längs = 1,5 m Hamburger Gitter quer = 3,5 m
Note on D5: Roth, Karl Josef: 1/2 Wert wird bei Wendepunkt abgezogen!
Note on C7: Aktuellen Counterwert eingeben
Note on A8: Roth, Karl-Josef: z.B. 1 KM Wendepunkt
Note on C8: Sollwerte bei der Messfahrt z.B. für die Kilometrierung
Note on A11: Roth, Karl-Josef: z.B. 5 KM Wendepunkt
Note on A14: Karl Josef Roth: z.B. 10 KM Wendepunkt
Note on A17: Roth, Karl-Josef: z.B. 15 KM Wendepunkt
Note on A21: Roth, Karl Josef: z.B. Halbmarathon Wendepunkt
Note on A33: Karl Josef Roth: z.B. Marathon Wendepunkt

## Tab-Messdaten
1 | Straßenstreckenvermesser
Messpunkt | Ablesung 1 (C) | Ablesung 2 (C) | Ort | Beschreibung

## Tab-Teilstrecken
Tageskonstante - Straßenstreckenvermesser 1: |  |  | 1 |  | mit Präventivfaktor 0,1%
Tageskonstante - Straßenstreckenvermesser 2: |  |  | 1 |  | mit Präventivfaktor 0,1%
Stationierung | Differenzberechnungen |  |  |  |  | Max. Abweichung | Teilstrecke
Messpunkt | Messung 1[C] | Messung 2[C] | Teilstrecke 1 [m] | Teilstrecke 2 [m] | Diff [m] | 0,08% [m] | gültige Länge [m]
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: Konstante mit einer Nachkommastelle eingeben
Note on A2: Voreinstellung: identische Tageskonstante bei einem Streckenvermesser
Note on D2: Konstante mit einer Nachkommastelle eingeben
Note on G4: Roth, Karl-Josef: Grenzwert zwischen Messung 1+2 nach Empfehlung des Road Runners Technical Council (RRTC/USA)

## Tab-Berechnung
Stationierung | Teilstrecken | Länge Teilstrecken | Strecke (m)

## Tab-Kilometrierung
Stationierung | Teilstrecken | Länge Teilstrecken | Strecke (m) | Schiebestrecke
KM 01 |  |  | 1000
KM 02 |  |  | 2000
KM 03 |  |  | 3000
KM 04 |  |  | 4000
KM 05 |  |  | 5000
KM 06 |  |  | 6000
KM 07 |  |  | 7000
KM 08 |  |  | 8000
KM 09 |  |  | 9000
KM 10 |  |  | 10000
KM 11 |  |  | 11000
KM 12 |  |  | 12000
KM 13 |  |  | 13000
KM 14 |  |  | 14000
KM 15 |  |  | 15000
KM 16 |  |  | 16000
KM 17 |  |  | 17000
KM 18 |  |  | 18000
KM 19 |  |  | 19000
KM 20 |  |  | 20000
KM 21 |  |  | 21000
Halbmarathon |  |  | 21097.5
KM 22 |  |  | 22000
KM 23 |  |  | 23000
KM 24 |  |  | 24000
KM 25 |  |  | 25000
KM 26 |  |  | 26000
KM 27 |  |  | 27000
KM 28 |  |  | 28000
KM 29 |  |  | 29000
KM 30 |  |  | 30000
KM 31 |  |  | 31000
KM 32 |  |  | 32000
KM 33 |  |  | 33000
KM 34 |  |  | 34000
KM 35 |  |  | 35000
KM 36 |  |  | 36000
KM 37 |  |  | 37000
KM 38 |  |  | 38000
KM 39 |  |  | 39000
KM 40 |  |  | 40000
KM 41 |  |  | 41000
KM 42 |  |  | 42000
Marathon |  |  | 42195

## Korrektur-Messband
Temperatur °C | Korrekturfakor | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
Korrekturwerte +/- in Zentimeter auf die vermessene Strecke
40 | 1.0002 | 5.75 | 6.9 | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 18.4 | 20.7 | 23
39 | 1.0002 | 5.4625 | 6.555 | 8.74 | 10.925 | 13.11 | 15.295 | 17.48 | 19.665 | 21.85
38 | 1.0002 | 5.175 | 6.21 | 8.28 | 10.35 | 12.42 | 14.49 | 16.56 | 18.63 | 20.7
37 | 1.0002 | 4.8875 | 5.865 | 7.82 | 9.775 | 11.73 | 13.685 | 15.64 | 17.595 | 19.55
36 | 1.0002 | 4.6 | 5.52 | 7.36 | 9.2 | 11.04 | 12.88 | 14.72 | 16.56 | 18.4
35 | 1.0002 | 4.3125 | 5.175 | 6.9 | 8.625 | 10.35 | 12.075 | 13.8 | 15.525 | 17.25
34 | 1.0002 | 4.025 | 4.83 | 6.44 | 8.05 | 9.66 | 11.27 | 12.88 | 14.49 | 16.1
33 | 1.0001 | 3.7375 | 4.485 | 5.98 | 7.475 | 8.97 | 10.465 | 11.96 | 13.455 | 14.95
32 | 1.0001 | 3.45 | 4.14 | 5.52 | 6.9 | 8.28 | 9.66 | 11.04 | 12.42 | 13.8
31 | 1.0001 | 3.1625 | 3.795 | 5.06 | 6.325 | 7.59 | 8.855 | 10.12 | 11.385 | 12.65
30 | 1.0001 | 2.875 | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.9 | 8.05 | 9.2 | 10.35 | 11.5
29 | 1.0001 | 2.5875 | 3.105 | 4.14 | 5.175 | 6.21 | 7.245 | 8.28 | 9.315 | 10.35
28 | 1.0001 | 2.3 | 2.76 | 3.68 | 4.6 | 5.52 | 6.44 | 7.36 | 8.28 | 9.2
27 | 1.0001 | 2.0125 | 2.415 | 3.22 | 4.025 | 4.83 | 5.635 | 6.44 | 7.245 | 8.05
26 | 1.0001 | 1.725 | 2.07 | 2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | 5.52 | 6.21 | 6.9
25 | 1.0001 | 1.4375 | 1.725 | 2.3 | 2.875 | 3.45 | 4.025 | 4.6 | 5.175 | 5.75
24 | 1 | 1.15 | 1.38 | 1.84 | 2.3 | 2.76 | 3.22 | 3.68 | 4.14 | 4.6
23 | 1 | 0.8625 | 1.035 | 1.38 | 1.725 | 2.07 | 2.415 | 2.76 | 3.105 | 3.45
22 | 1 | 0.575 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.3
21 | 1 | 0.2875 | 0.345 | 0.46 | 0.575 | 0.69 | 0.805 | 0.92 | 1.035 | 1.15
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.99999 | -0.2875 | -0.345 | -0.46 | -0.575 | -0.69 | -0.805 | -0.92 | -1.035 | -1.15
18 | 0.99998 | -0.575 | -0.69 | -0.92 | -1.15 | -1.38 | -1.61 | -1.84 | -2.07 | -2.3
17 | 0.99997 | -0.8625 | -1.035 | -1.38 | -1.725 | -2.07 | -2.415 | -2.76 | -3.105 | -3.45
16 | 0.99995 | -1.15 | -1.38 | -1.84 | -2.3 | -2.76 | -3.22 | -3.68 | -4.14 | -4.6
15 | 0.99994 | -1.4375 | -1.725 | -2.3 | -2.875 | -3.45 | -4.025 | -4.6 | -5.175 | -5.75
14 | 0.99993 | -1.725 | -2.07 | -2.76 | -3.45 | -4.14 | -4.83 | -5.52 | -6.21 | -6.9
13 | 0.99992 | -2.0125 | -2.415 | -3.22 | -4.025 | -4.83 | -5.635 | -6.44 | -7.245 | -8.05
12 | 0.99991 | -2.3 | -2.76 | -3.68 | -4.6 | -5.52 | -6.44 | -7.36 | -8.28 | -9.2
11 | 0.9999 | -2.5875 | -3.105 | -4.14 | -5.175 | -6.21 | -7.245 | -8.28 | -9.315 | -10.35
10 | 0.99989 | -2.875 | -3.45 | -4.6 | -5.75 | -6.9 | -8.05 | -9.2 | -10.35 | -11.5
9 | 0.99987 | -3.1625 | -3.795 | -5.06 | -6.325 | -7.59 | -8.855 | -10.12 | -11.385 | -12.65
8 | 0.99986 | -3.45 | -4.14 | -5.52 | -6.9 | -8.28 | -9.66 | -11.04 | -12.42 | -13.8
7 | 0.99985 | -3.7375 | -4.485 | -5.98 | -7.475 | -8.97 | -10.465 | -11.96 | -13.455 | -14.95
6 | 0.99984 | -4.025 | -4.83 | -6.44 | -8.05 | -9.66 | -11.27 | -12.88 | -14.49 | -16.1
5 | 0.99983 | -4.3125 | -5.175 | -6.9 | -8.625 | -10.35 | -12.075 | -13.8 | -15.525 | -17.25
4 | 0.99982 | -4.6 | -5.52 | -7.36 | -9.2 | -11.04 | -12.88 | -14.72 | -16.56 | -18.4
3 | 0.9998 | -4.8875 | -5.865 | -7.82 | -9.775 | -11.73 | -13.685 | -15.64 | -17.595 | -19.55
2 | 0.99979 | -5.175 | -6.21 | -8.28 | -10.35 | -12.42 | -14.49 | -16.56 | -18.63 | -20.7
1 | 0.99978 | -5.4625 | -6.555 | -8.74 | -10.925 | -13.11 | -15.295 | -17.48 | -19.665 | -21.85
0 | 0.99977 | -5.75 | -6.9 | -9.2 | -11.5 | -13.8 | -16.1 | -18.4 | -20.7 | -23
-1 | 0.99976 | -6.0375 | -7.245 | -9.66 | -12.075 | -14.49 | -16.905 | -19.32 | -21.735 | -24.15
-2 | 0.99975 | -6.325 | -7.59 | -10.12 | -12.65 | -15.18 | -17.71 | -20.24 | -22.77 | -25.3
-3 | 0.99974 | -6.6125 | -7.935 | -10.58 | -13.225 | -15.87 | -18.515 | -21.16 | -23.805 | -26.45
-4 | 0.99972 | -6.9 | -8.28 | -11.04 | -13.8 | -16.56 | -19.32 | -22.08 | -24.84 | -27.6
-5 | 0.99971 | -7.1875 | -8.625 | -11.5 | -14.375 | -17.25 | -20.125 | -23 | -25.875 | -28.75
-6 | 0.9997 | -7.475 | -8.97 | -11.96 | -14.95 | -17.94 | -20.93 | -23.92 | -26.91 | -29.9
-7 | 0.99969 | -7.7625 | -9.315 | -12.42 | -15.525 | -18.63 | -21.735 | -24.84 | -27.945 | -31.05
-8 | 0.99968 | -8.05 | -9.66 | -12.88 | -16.1 | -19.32 | -22.54 | -25.76 | -28.98 | -32.2
-9 | 0.99967 | -8.3375 | -10.005 | -13.34 | -16.675 | -20.01 | -23.345 | -26.68 | -30.015 | -33.35
-10 | 0.99965 | -8.625 | -10.35 | -13.8 | -17.25 | -20.7 | -24.15 | -27.6 | -31.05 | -34.5